|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zie procedure  Request for Change voor invullen formulier.  [**[KENNISBANK]**](http://kennisbank.ssc-scalda.nl/mediawiki/index.php/CAB_(Change_Advisory_Board)) |  | Request for Change |
|  |  |  |

# Beschrijving van de Change Prioriteit

Onderwerp

|  |
| --- |
| UPS |

Aanvrager

|  |
| --- |
| Kennisgroep BACKUP |

Datum

|  |
| --- |
| 6 november 2018 |

Ticketnummer TopDesk

|  |
| --- |
| I1811 024 |

|  |
| --- |
| Voor Project UPS is er een UPS nodig waarop getest kan worden zonder dat we hierbij de liveomgeving hinderen. Hiervoor zal er een UPS uit de draaiende omgeving moeten worden gewisseld. |

|  |
| --- |
| Hoog |

# Waarvoor is de Change nodig

|  |
| --- |
| De change is nodig om voor Project UPS om een testomgeving te kunnen opzetten. Hierin kunnen we zonder Belemmering ons product testen. |

# Fall-back Plan

|  |
| --- |
| Op de UPS in serverkast 4 wordt een PDU aangesloten met een c20 – c19 kabel. Op deze PDU komen de 4 switches van serverkast 3. De load op de UPS in kast 4 is op dit moment 17,5 % wanneer we hier een extra switch op aansluiten komt er ongeveer 2% bij wat wil zeggen dat er in totaal 8 / 9 % bij komt aangezien alle switches ongeveer evenveel stroom gebruiken. Dit wil zeggen dat ups in serverkast 4 dit makkelijk aan kan |

# Benodigdheden

| Item/Kennisgroep | Opmerkingen |
| --- | --- |
| C20 – C19 cable | Om de PDU aan te sluiten |
| Kennisgroep Netwerk |  |
| Kennisgroep Backup |  |
|  |  |